# Report simulazione

Prodotto da: RSE - gruppo "Reti Attive: utente al centro della transizione”

Data: <data_simulation>

Località: <localita_simulation>

# Dati di input della simulazione

Riportiamo di seguito le caratteristiche principali della configurazione analizzata.

<table_0_Configuration recap - aggregated.png>

<table_0_Configuration recap.png>

# Analisi flussi energetici configurazione

Si riportano di seguito i flussi energetici aggregati per l’intera configurazione a livello annuale. Le analisi di power flow sono state condotte su alcuni giorni tipici a livello mensile da cui è stato poi ricostruita l’intera annualità.

<table_5_Network energy flows.png>

Si plottano alcune delle grandezze riportate nella tabella precedente.

<10_Valori annuali flussi energetici cumulati intera rete.png>

<9_Valori annuali flussi energetici cumulati nodo di slack.png>

<8_Valori annuali perdite cumulate intera rete.png>

Si riportano le distribuzioni degli scambi energetici per il nodo di slack in alcuni giorni tipici al variare dei mesi.

<16_Daily slack node load exchange in different months - working_day.png>

Si definisce la percentuale di energia immessa nella rete come:

%Einjected=nodeEinjected,   generatorsEinjected,   slack node+nodeEinjected,   generators∙100

Questo parametro è calcolato per ogni ora per ogni mese.

Utilizzando una heatmap è possibile valutare come questo parametro vari a livello orario sui differenti mesi.

<13_Hourly injected power for all lines in network for each months.png>

Si definisce la percentuale di energia consumata localmente nella rete come:

%Elocally consumed=nodeEwithdrawed usersEinjected,   slack node+nodeEinjected,   generators∙100

Questo parametro è calcolato per ogni ora per ogni mese.

Utilizzando una heatmap è possibile valutare come questo parametro vari a livello orario sui differenti mesi.

<14_Hourly locally consumed power in network for each months.png>

# Analisi perdite di rete

## Perdite di linea

Di seguito sono riportati i risultati della simulazione circa le perdite di rete.

<table_1_Losses analysis table - working_day - lineActiveLossesTime.png>

Si plottano i risultati circa le massime perdite ottenute a livello mensile sull’intera rete (considerando tutte le linee).

<1_Max Line Losses.png>

Si plottano i risultati circa le perdite medie ottenute a livello mensile sull’intera rete (considerando tutte le linee).

<2_Mean Line Losses.png>

Si plottano i risultati circa le massime perdite ottenute a livello mensile sull’intera rete per ogni singola linea.

<21_Max losses of lines.png>

Attraverso dei diagrammi a violino è possibile avere informazioni circa la distribuzione delle perdite sull’intera rete e quindi considerando tutte le linee.

<5_Violin chart line losses.png>

<6_Horizontal violin chart line losses.png>

Si definisce la percentuale di perdite nella rete come:

Losses %=lineLine losses Einjected,   slack node+nodeEinjected,   generators∙100

Questo parametro è calcolato per ogni ora per ogni mese.

Utilizzando una heatmap è possibile valutare come questo parametro vari a livello orario sui differenti mesi.

<11_Hourly percentage losses for all lines in network for each months.png>

Si plottano le perdite medie per ogni linea in alcuni mesi tipici (un mese invernale ed uno estivo).

<0_line_losses_plot_onMap - august - working_day.png>

<0_line_losses_plot_onMap - january - working_day.png>

## Perdite dei trasformatori

Di seguito sono riportati i risultati della simulazione circa le perdite dei trasformatori.

<table_2_Losses analysis table - working_day - trafoActiveLossesTime.png>

Si plottano i risultati circa le massime perdite ottenute a livello mensile sull’intera rete (considerando tutte i trasformatori).

<3_Max Trafo Losses.png>

Si plottano i risultati circa le perdite medie ottenute a livello mensile sull’intera rete (considerando tutte i trasfomatori).

<4_Mean Trafo Losses.png>

Si plottano i risultati circa le massime perdite ottenute a livello mensile sull’intera rete per ogni singolo trasformatore.

<22_Max losses of trafos.png>

Attraverso dei diagrammi a violino è possibile avere informazioni circa la distribuzione delle perdite sull’intera rete e quindi considerando tutti i trasformatori.

<7_Horizontal violin chart trafo losses.png>

Si definisce la percentuale di perdite nella rete come:

Losses %=trafoTrafo losses Einjected,   slack node+nodeEinjected,   generators∙100

Questo parametro è calcolato per ogni ora per ogni mese.

Utilizzando una heatmap è possibile valutare come questo parametro vari a livello orario sui differenti mesi.

<12_Hourly percentage losses for all trafos in network for each months.png>

# Analisi sovraccarichi, sovratensioni e sottotensioni

Si sono calcolate in un giorno tipico il numero di problemi di sovraccarico, sovratensione o sottotensione che si verificano nell’intera rete per ogni mese in esame.

<15_Issues in a typical day - working day.png>

Si plottano per ogni linea i valori massimi di carico che si verificano nell’interno anno analizzato e si evidenziano i sovraccarichi.

<19_Max loading of lines.png>

Si plottano per ogni linea i valori massimi di tensione che si verificano nell’interno anno analizzato e si evidenziano le sovratensioni.

<23_Max voltage of the buses.png>

Si plottano per ogni linea i valori minimi di tensione che si verificano nell’interno anno analizzato e si evidenziano le sottotensioni.

<24_Min voltage of the buses.png>

# Analisi rete in giorni tipici

Si è svolto un focus su particolari istanti temporali in cui si ha un’elevata energia scambiata al nodo di slack (in prelievo o in immissione). Si riporta un’analisi in termini di tensione dei nodi e sovraccarico delle linee.

<17_Network with results - max injection in grid.png>

<18_Network with results - max withdraw from grid.png>